附件1

鲤城区区域水质综合评价评分细则

| 序号 | 评价 内容 | 评分标准 |  | 分值 （100分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目标河湖评价断面年均水质类别变化情况 | 天然河道、湖泊 | （1）年均水质类别与上一年相比，每提升一个类别，加2分，每下降一个类别，扣2分，加满或扣完为止。 （2）当年度年均水质为I类的基础得分为30分，II类的基础得分为28分，III类的基础得分为26分，IV类的基础得分为24分，V类的基础得分为22分，劣V类的基础得分为20分。 | 30 |
|  |  | 穿过中心城区、无上游来水的内沟河、排洪渠、人工河道等非天然河道 | （1）年均水质类别与上一年相比，每提升一个类别，加1分，每下降一个类别，扣1分，加满或扣完为止。 （2）当年度年均水质为I类的基础得分为30分，II类的基础得分为29分，III类的基础得分为28分，IV类的基础得分为27分，V类的基础得分为26分，劣V类的基础得分为25分。 |  |
| 2 | 目标河湖评价断面监测因子变化情况 | （1）高锰酸盐指数、氨氮、总磷各占15分，每个因子当年度监测浓度年均值对应考核评分标准表中分数为基础分，与上一年度监测因子浓度同比，每提升1个范围指数加0.12分，满分15分，每下降1个范围指数扣0.12分，基础底分12分。 （2）溶解氧占10分，当年度监测浓度年均值对应考核评分标准表中分数为基础分，与上一年度监测因子浓度同比，每提升1个范围指数加0.08分，满分10分，每下降1个范围指数扣0.08分，基础底分8分； （3）PH值占5分，在6~9之间得5分，其余得0分。 |  | 60 |
| 3 | 上级通报情况 | 该项基础分7分，河湖评价断面水质被上级（区级及以上有关部门）通报表扬的，每次加1分，加满为止；被上级（区级及以上有关部门）约谈或通报批评的，每次扣1分，扣完为止（同一个河湖不重复加、扣分）。 |  | 10 |
| 4 | 发生水污染事件 | 当辖区内河湖发生水污染事件，一票否决，该条河湖所在的评价断面综合评价得分为0分。 |  | —— |

备注：

1.采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的水质标准限值作为水质类别评价标准。

2.每个区域水质综合评价断面评价监测因子为：pH值、溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数。

3.区域水质综合评价断面的年均水质类别数据来源为：该断面各个监测因子的年均值，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的水质标准限值，取最差监测因子对应的水质类别作为该河湖评价断面的年均水质类别。

4.每个评价断面按满分100分进行评价，每个街道办事处最终得分为辖区内全部评价断面得分的平均值。

5.季度小评参照本评分细则，对当季度目标河湖断面年均水质类别和断面监测因子浓度与上一季度进行对比评分。

pH值考核评分标准表

| pH值 | <6 | 6~9 | >9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得分 | 0 | 5 | 0 |

溶解氧指标考核评分标准表（边界值取下限）

| 指标 | Ⅰ（≥7.5） |  | Ⅱ（6～7.5） |  | Ⅲ（5～6） |  | Ⅳ（3～5） |  | Ⅴ（2～3） |  | 劣Ⅴ（＜2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 |
| 溶解氧 | 10 | ≥7.5 | 9.6 | 6.0～6.3 | 9.2 | 5.0～5.2 | 8.8 | 3.0～3.4 | 8.4 | 2.0～2.2 | 8 | 0～0.8 |
|  |  |  | 9.68 | 6.3～6.6 | 9.28 | 5.2～5.4 | 8.88 | 3.4～3.8 | 8.48 | 2.2～2.4 | 8.08 | 0.8～1.2 |
|  |  |  | 9.76 | 6.6～6.9 | 9.36 | 5.4～5.6 | 8.96 | 3.8～4.2 | 8.56 | 2.4～2.6 | 8.16 | 1.2～1.6 |
|  |  |  | 9.84 | 6.9～7.2 | 9.44 | 5.6～5.8 | 9.04 | 4.2～4.6 | 8.64 | 2.6～2.8 | 8.24 | 1.6～1.8 |
|  |  |  | 9.92 | 7.2～7.5 | 9.52 | 5.8～6.0 | 9.12 | 4.6～5.0 | 8.72 | 2.8～3.0 | 8.32 | 1.8～2.0 |

氨氮指标考核评分标准表（边界值取上限）

| 指标 | Ⅰ（≤0.15） |  | Ⅱ（0.15～0.5） |  | Ⅲ（0.5～1.0） |  | Ⅳ（1.0～1.5） |  | Ⅴ（1.5～2.0） |  | 劣Ⅴ（>2.0） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 |
| 氨氮 | 15 | ≤0.15 | 14.4 | 0.43～0.5 | 13.8 | 0.9～1.0 | 13.2 | 1.4～1.5 | 12.6 | 1.9～2.0 | 12 | >4.0 |
|  |  |  | 14.52 | 0.36～0.43 | 13.92 | 0.8～0.9 | 13.32 | 1.3～1.4 | 12.72 | 1.8～1.9 | 12.12 | 3.5～4.0 |
|  |  |  | 14.64 | 0.29～0.36 | 14.04 | 0.7～0.8 | 13.44 | 1.2～1.3 | 12.84 | 1.7～1.8 | 12.24 | 3.0～3.5 |
|  |  |  | 14.76 | 0.22～0.29 | 14.16 | 0.6～0.7 | 13.56 | 1.1～1.2 | 12.96 | 1.6～1.7 | 12.36 | 2.5～3.0 |
|  |  |  | 14.88 | 0.15～0.22 | 14.28 | 0.5～0.6 | 13.68 | 1.0～1.1 | 13.08 | 1.5～1.6 | 12.48 | 2.0～2.5 |

总磷指标考核评分标准表（边界值取上限）

| 指标 | Ⅰ（≤0.02） |  | Ⅱ（0.02～0.1） |  | Ⅲ（0.1～0.2） |  | Ⅳ（0.2～0.3） |  | Ⅴ（0.3～0.4） |  | 劣Ⅴ（>0.4） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 |
| 总磷 | 15 | ≤0.02 | 14.4 | 0.084～0.1 | 13.8 | 0.18～0.2 | 13.2 | 0.28～0.3 | 12.6 | 0.38～0.4 | 12 | >0.80 |
|  |  |  | 14.52 | 0.068～0.084 | 13.92 | 0.16～0.18 | 13.32 | 0.26～0.28 | 12.72 | 0.36～0.38 | 12.12 | 0.7～0.8 |
|  |  |  | 14.64 | 0.052～0.068 | 14.04 | 0.14～0.16 | 13.44 | 0.24～0.26 | 12.84 | 0.34～0.36 | 12.24 | 0.6～0.7 |
|  |  |  | 14.76 | 0.036～0.052 | 14.16 | 0.12～0.14 | 13.56 | 0.22～0.24 | 12.96 | 0.32～0.34 | 12.36 | 0.5～0.6 |
|  |  |  | 14.88 | 0.02～0.036 | 14.28 | 0.1～0.12 | 13.68 | 0.2～0.22 | 13.08 | 0.3～0.32 | 12.48 | 0.4～0.5 |

总磷（湖、库）指标考核评分标准表（边界值取上限）

| 指标 | Ⅰ（≤0.01） |  | Ⅱ（0.01～0.025） |  | Ⅲ（0.025～0.05） |  | Ⅳ（0.05～0.1） |  | Ⅴ（0.1～0.2） |  | 劣Ⅴ（>0.2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 |
| 总磷 | 15 | ≤0.01 | 14.4 | 0.022～0.025 | 13.8 | 0.045～0.050 | 13.2 | 0.09～0.1 | 12.6 | 0.18～0.2 | 12 | >0.3 |
|  |  |  | 14.52 | 0.019～0.022 | 13.92 | 0.040～0.045 | 13.32 | 0.08～0.09 | 12.72 | 0.16～0.18 | 12.12 | 0.275～0.3 |
|  |  |  | 14.64 | 0.016～0.019 | 14.04 | 0.035～0.040 | 13.44 | 0.07～0.08 | 12.84 | 0.14～0.16 | 12.24 | 0.25～0.275 |
|  |  |  | 14.76 | 0.013～0.016 | 14.16 | 0.030～0.035 | 13.56 | 0.06～0.07 | 12.96 | 0.12～0.14 | 12.36 | 0.225～0.25 |
|  |  |  | 14.88 | 0.01～0.013 | 14.28 | 0.025～0.030 | 13.68 | 0.05～0.06 | 13.08 | 0.1～0.12 | 12.48 | 0.2～0.225 |

高锰酸盐指标考核评分标准表（边界值取上限）

| 指标 | Ⅰ（≤2） |  | Ⅱ（2～4） |  | Ⅲ（4～6） |  | Ⅳ（6～10） |  | Ⅴ（10～15） |  | 劣Ⅴ（>15） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 | 得分 | 浓度范围 |
| 高锰酸盐 | 15 | ≤2 | 14.4 | 3.6～4.0 | 13.8 | 5.6～6.0 | 13.2 | 9.2～10.0 | 12.6 | 14.0～15.0 | 12 | >35 |
|  |  |  | 14.52 | 3.2～3.6 | 13.92 | 5.2～5.6 | 13.32 | 8.4～9.2 | 12.72 | 13.0～14.0 | 12.12 | 30～35 |
|  |  |  | 14.64 | 2.8～3.2 | 14.04 | 4.8～5.2 | 13.44 | 7.6～8.4 | 12.84 | 12.0～13.0 | 12.24 | 25～30 |
|  |  |  | 14.76 | 2.4～2.8 | 14.16 | 4.4～4.8 | 13.56 | 6.8～7.6 | 12.96 | 11.0～12.0 | 12.36 | 20～25 |
|  |  |  | 14.88 | 2.0～2.4 | 14.28 | 4.0～4.4 | 13.68 | 6.0～6.8 | 13.08 | 10.0～11.0 | 12.48 | 15～20 |

附件2

鲤城区河湖责任边界断面汇总表

| 序号 | 责任街道 | 河流名称 | 监测断面名称 | 断面所在街道 | 断面上游 | 断面下游 | 责任河长 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 江南街道 | 南高渠 | 登峰 | 江南街道 | 江南街道 | 晋江市 | 刘晓明 （江南街道办事处主任） | 118.553564 | 24.882912 |
|  | 江南街道 | 南低渠 | 乐园路8号 （凯马汽车） | 江南街道 | 江南街道 | 晋江市 | 刘晓明 （江南街道办事处主任） | 118.56127 | 24.889211 |
|  | 江南街道 | 霞洲引港 | 霞洲水闸 | 江南街道 | 江南街道 | 江南街道 | 刘晓明 （江南街道办事处主任） | 118.561455 | 24.913592 |
|  | 江南街道 | 南低渠 | 东浦水闸 | 江南街道 | 江南街道 | 江南街道 | 刘晓明 （江南街道办事处主任） | 118.570466 | 24.896077 |
|  | 江南街道 海滨街道 临江街道 丰泽区 晋江市 | 晋江西溪 | 蟳埔 | 丰泽区 晋江市 | 海滨街道 江南街道 临江街道丰泽区 晋江市 | 丰泽区 晋江市 | 刘晓明 （江南街道办事处主任） 王泽凯 （海滨街道办事处主任） 杨鹭桐 （临江街道办事处主任） | 118.644625 | 24.863078 |
|  | 浮桥街道 | 晋江西溪 | 浮桥 | 浮桥街道 | 浮桥街道 丰泽区 南安市 | 江南街道 海滨街道临江街道 | 杨晶晶 （浮桥街道办事处主任） | 118.562724 | 24.91605 |
|  | 浮桥街道 | 玉田渠 | 金浦水闸 | 浮桥街道 | 浮桥街道 | 浮桥街道 | 杨晶晶 （浮桥街道办事处主任） | 118.520684 | 24.942656 |
|  | 浮桥街道 | 繁荣渠 | 鲤城区后坑路8-10号 （友谊超市） | 浮桥街道 | 浮桥街道 | 金龙街道 | 杨晶晶 （浮桥街道办事处主任） | 118.5605102 | 24.9231343 |
|  | 浮桥街道 | 南高渠 | 泰金北路7号 （泉州众鑫太阳能科技有限公司） | 浮桥街道 | 浮桥街道 | 常泰街道 | 杨晶晶 （浮桥街道办事处主任） | 118.5296984 | 24.9360117 |
|  | 浮桥街道 南安市 | 南高渠 | 金浦 | 浮桥街道 | 浮桥街道 南安市 | 浮桥街道 | 杨晶晶 （浮桥街道办事处主任） | 118.51634 | 24.94129 |
|  | 金龙街道 | 新港渠 | 新天城市广场 | 金龙街道 | 金龙街道 | 江南街道 | 王银水 （金龙街道办事处主任） | 118.5640361 | 24.9144913 |
|  | 金龙街道 | 南高渠 | 玉霞社区水闸 | 金龙街道 | 金龙街道 | 江南街道 | 王银水 （金龙街道办事处主任） | 118.5581881 | 24.9027509 |
|  | 金龙街道 | 南低渠 | 樟崎桥 | 金龙街道 | 金龙街道 | 江南街道 | 王银水 （金龙街道办事处主任） | 118.5616601 | 24.9059459 |
|  | 金龙街道 | 南北二路渠 | 南环路1137号（安欣城际酒店） | 金龙街道 | 金龙街道 | 常泰街道 | 王银水 （金龙街道办事处主任） | 118.53651 | 24.90589 |
|  | 常泰街道 | 玉田渠 | 常泰路桥涵 | 常泰街道 | 常泰街道 | 浮桥街道 | 杜成环 （常泰街道办事处主任） | 118.5280697 | 24.9380371 |
|  | 常泰街道 | 南高渠 | 泉州江南波园 | 常泰街道 | 常泰街道 | 金龙街道 | 杜成环 （常泰街道办事处主任） | 118.5342303 | 24.9121034 |
|  | 常泰街道 | 南低渠 | 元安北路259-48号 （中闽魏氏新厂部） | 常泰街道 | 常泰街道 | 金龙街道 | 杜成环 （常泰街道办事处主任） | 118.5442689 | 24.9165231 |
|  | 开元街道 | 排洪沟A段 | 开元街道河长制主题公园旁 | 开元街道 | 开元街道 | 丰泽区 | 林菁 （开元街道办事处主任） | 118.5888466 | 24.9279706 |
|  | 鲤中街道 | 东环城河 | 儿童医院水闸 | 丰泽区 | 鲤中街道 丰泽区 | 鲤中街道 丰泽区 | 郑炜煊 （鲤中街道办事处主任） | 118.597775 | 24.907422 |
|  | 鲤中街道 | 东环城河 | 美食街197号 | 鲤中街道 | 鲤中街道 丰泽区 | 临江街道 丰泽区 | 郑炜煊 （鲤中街道办事处主任） | 118.593371 | 24.9018 |
|  | 鲤中街道 | 八卦沟 | 涂门水闸 | 鲤中街道 | 鲤中街道 | 临江街道 丰泽区 | 郑炜煊 （鲤中街道办事处主任） | 118.590266 | 24.903127 |
|  | 鲤中街道 | 八卦沟 | 新门后街52号 （金丰超市） | 鲤中街道 | 鲤中街道 | 海滨街道 | 郑炜煊 （鲤中街道办事处主任） | 118.5848453 | 24.9177032 |
|  | 鲤中街道 海滨街道 | 笋浯溪 | 新门街533-3号 | 海滨街道 | 鲤中街道海滨街道 | 海滨街道 | 郑炜煊 （鲤中街道办事处主任） 王泽凯 （海滨街道办事处主任） | 118.5780787 | 24.9102401 |
|  | 鲤中街道 海滨街道 | 南环城河 | 公路局大厦 | 临江街道 | 鲤中街道 海滨街道 丰泽区 | 临江街道 丰泽区 | 郑炜煊 （鲤中街道办事处主任） 王泽凯 （海滨街道办事处主任） | 118.591667 | 24.902333 |
|  | 海滨街道 | 排洪沟B段 | 新门水闸 | 海滨街道 | 海滨街道 | 浮桥街道 海滨街道 | 王泽凯 （海滨街道办事处主任） | 118.569406 | 24.919383 |
|  | 海滨街道 | 八卦沟 | 涂门街82号 （中闽百汇） | 海滨街道 | 海滨街道 | 鲤中街道 | 王泽凯 （海滨街道办事处主任） | 118.5970309 | 24.9096452 |
|  | 海滨街道 | 笋浯溪 | 伍堡街275号 （海滨老协会水门分会） | 海滨街道 | 海滨街道 | 临江街道 | 王泽凯 （海滨街道办事处主任） | 118.5913221 | 24.9083346 |
|  | 海滨街道 临江街道 | 笋浯溪 | 金山水闸 | 临江街道 | 海滨街道 临江街道 | 临江街道 | 王泽凯 （海滨街道办事处主任） 杨鹭桐 （临江街道办事处主任） | 118.579791 | 24.898283 |
|  | 临江街道 | 南环城河 | 富美水闸 | 临江街道 | 临江街道 | 临江街道 | 杨鹭桐 （临江街道办事处主任） | 118.582972 | 24.894414 |

备注：1.《方案》共设置责任边界断面29个。其中，江南街道5个，浮桥街道5个，金龙街道4个，常泰街道3个，开元街道1个，鲤中街道6个，海滨街道7个，临江街道2个。

2.29个责任边界断面共涉及14条河流。

附件3

鲤城区级区域水质综合评价断面汇总表

| 序号 | 责任街道 | 河流 名称 | 所属 流域 | 监测断面名称 | 责任河长 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 江南街道 | 南高渠 | 内沟河 | 登峰 | 刘晓明 （江南街道办事处主任） | 118.553564 | 24.882912 | △拟采购第三方人工监测 |
| - 2 | 江南街道 | 南低渠 | 内沟河 | 乐园路8号（凯马汽车） | 刘晓明 （江南街道办事处主任） | 118.56127 | 24.889211 | △拟采购第三方人工监测 |
| - 3 | 江南街道 | 南低渠 | 内沟河 | 东浦水闸 | 刘晓明 （江南街道办事处主任） | 118.561455 | 24.913592 | △拟采购第三方人工监测 |
| - 4 | 江南街道 | 霞洲引港 | 内沟河 | 霞洲水闸 | 刘晓明 （江南街道办事处主任） | 118.570466 | 24.896077 | △拟采购第三方人工监测 |
| - 5 | 江南街道 | 乌石沟 | 内沟河 | 全顺汽车 | 刘晓明 （江南街道办事处主任） | 118.5674939 | 24.8979930 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 6 | 江南街道 | 乌石沟 | 内沟河 | 池峰路旁 | 刘晓明 （江南街道办事处主任） | 118.5643318 | 24.8982388 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 7 | 江南街道 | / | 内沟河 | 霞洲涵洞 | 刘晓明 （江南街道办事处主任） | 118.5741167 | 24.9133257 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 8 | 江南街道 海滨街道 临江街道 丰泽区 晋江市 | 晋江西溪 | 晋江 | 蟳埔 | 刘晓明 （江南街道办事处主任） 王泽凯 （海滨街道办事处主任） 杨鹭桐 （临江街道办事处主任） | 118.644625 | 24.863078 | △拟采购第三方人工监测 |
| - 9 | 浮桥街道 | 晋江西溪 | 晋江 | 浮桥 | 杨晶晶 （浮桥街道办事处主任） | 118.562724 | 24.91605 | △拟采购第三方人工监测 |
| - 10 | 浮桥街道 | 玉田渠 | 内沟河 | 金浦水闸 | 杨晶晶 （浮桥街道办事处主任） | 118.520684 | 24.942656 | △拟采购第三方人工监测 |
| - 11 | 浮桥街道 | 繁荣渠 | 内沟河 | 鲤城区后坑路8-10号（友谊超市） | 杨晶晶 （浮桥街道办事处主任） | 118.5605102 | 24.9231343 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 12 | 浮桥街道 | 新步渠 | 内沟河 | 新步小学旁 | 杨晶晶 （浮桥街道办事处主任） | 118.5677948 | 24.9261356 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 13 | 浮桥街道 | 新步渠 | 内沟河 | 花灼园 | 杨晶晶 （浮桥街道办事处主任） | 118.5677005 | 24.9244194 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 14 | 浮桥街道 | 新步渠 | 内沟河 | 笋江法律旁 | 杨晶晶 （浮桥街道办事处主任） | 118.5680957 | 24.9198563 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 15 | 浮桥街道 南安市 | 南高渠 | 内沟河 | 金浦 | 杨晶晶 （浮桥街道办事处主任） | 118.5296984 | 24.9360117 | △拟采购第三方人工监测 |
| 16 | 浮桥街道 | 南高渠 | 内沟河 | 泰金北路7号 （泉州众鑫太阳能科技有限公司） | 杨晶晶 （浮桥街道办事处主任） | 118.51634 | 24.94129 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 17 | 浮桥街道 | / | 内沟河 | 新步涵洞 | 杨晶晶 （浮桥街道办事处主任） | 118.5708514 | 24.9297430 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 18 | 浮桥街道 | / | 内沟河 | 延陵涵洞 | 杨晶晶 （浮桥街道办事处主任） | 118.5667416 | 24.9383972 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 19 | 浮桥街道 | / | 内沟河 | 黄石头涵洞 | 杨晶晶 （浮桥街道办事处主任） | 118.5411264 | 24.9434019 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 20 | 浮桥街道 | / | 内沟河 | 金浦涵洞 | 杨晶晶 （浮桥街道办事处主任） | 118.5336435 | 24.9441145 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 21 | 浮桥街道 海滨街道 | 笋浯溪 | 内沟河 | 临漳水闸外桥 | 杨晶晶 （浮桥街道办事处主任） 王泽凯 （海滨街道办事处主任） | 118.5789715 | 24.9186702 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 22 | 金龙街道 | 新港渠 | 内沟河 | 新天城市广场 | 王银水 （金龙街道办事处主任） | 118.5640361 | 24.9144913 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 23 | 金龙街道 | 霞洲引港 | 内沟河 | 笋江花园城东3门桥 | 王银水 （金龙街道办事处主任） | 118.5622163 | 24.9110942 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 24 | 金龙街道 | 南低渠 | 内沟河 | 樟崎桥 | 王银水 （金龙街道办事处主任） | 118.5581881 | 24.9027509 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 25 | 金龙街道 | 南高渠 | 内沟河 | 玉霞社区水闸 | 王银水 （金龙街道办事处主任） | 118.5616601 | 24.9059459 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 26 | 金龙街道 | 南北 二路渠 | 内沟河 | 南环路1137号 （安欣城际酒店） | 王银水 （金龙街道办事处主任） | 118.53651 | 24.90589 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 27 | 金龙街道 | 锦坑沟 | 内沟河 | 坑头社区居委会 | 王银水 （金龙街道办事处主任） | 118.5356624 | 24.9047486 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 28 | 常泰街道 南安市 | 玉田渠 | 内沟河 | 西山界桥 | 杜成环 （常泰街道办事处主任） | 118.5271023 | 24.9375844 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 29 | 常泰街道 | 南高渠 | 内沟河 | 泉州江南波园 | 杜成环 （常泰街道办事处主任） | 118.5280697 | 24.9380371 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 30 | 常泰街道 | 南低渠 | 内沟河 | 元安北路259-48号 （中闽魏氏新厂部） | 杜成环 （常泰街道办事处主任） | 118.5342303 | 24.9121034 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 31 | 常泰街道 | 南低渠 | 内沟河 | 恒佳信拉弯厂旁桥 | 杜成环 （常泰街道办事处主任） | 118.5423167 | 24.9168199 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 32 | 常泰街道 | 下店 排洪沟 | 内沟河 | 高里路德啊车行 | 杜成环 （常泰街道办事处主任） | 118.5442689 | 24.9165231 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 33 | 常泰街道 | 下店 排洪沟 | 内沟河 | 亭上路 | 杜成环 （常泰街道办事处主任） | 118.5286691 | 24.9134743 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 34 | 常泰街道 | 下店 排洪沟 | 内沟河 | 开智学校 | 杜成环 （常泰街道办事处主任） | 118.5329271 | 24.9142935 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 35 | 常泰街道 | 下店 排洪沟 | 内沟河 | 爱卤食品旁 | 杜成环 （常泰街道办事处主任） | 118.5348045 | 24.9137610 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 36 | 常泰街道 | 下店 排洪沟 | 内沟河 | 卡丁（中国）有限公司旁 | 杜成环 （常泰街道办事处主任） | 118.5378902 | 24.9158133 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 37 | 常泰街道 | 11号路渠 | 内沟河 | 耐博机械对面水闸 | 杜成环 （常泰街道办事处主任） | 118.5425839 | 24.9165957 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 38 | 常泰街道 | 11号路渠 | 内沟河 | 斯特机械旁 | 杜成环 （常泰街道办事处主任） | 118.5138291 | 24.9273029 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 39 | 开元街道 | 排洪沟 A段 | 内沟河 | 开元街道河长制主题公园旁桥 | 林菁 （开元街道办事处主任） | 118.5114800 | 24.9318903 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 40 | 开元街道 | 排洪沟 A段 | 内沟河 | 星湖路西侧 | 林菁 （开元街道办事处主任） | 118.569406 | 24.919383 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 41 | 鲤中街道 | 东环城河 | 内沟河 | 儿童医院水闸 | 林菁 （开元街道办事处主任） | 118.5928126 | 24.9277043 | △拟采购第三方人工监测 |
| - 42 | 鲤中街道 | 东环城河 | 内沟河 | 美食街197号 | 郑炜煊 （鲤中街道办事处主任） | 118.597775 | 24.907422 | △拟采购第三方人工监测 |
| - 43 | 鲤中街道 | 八卦沟 | 内沟河 | 新门后街52号 （金丰超市） | 郑炜煊 （鲤中街道办事处主任） | 118.593371 | 24.9018 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 44 | 鲤中街道 | 小八卦沟 | 内沟河 | 龙宫菜市场旁 | 郑炜煊 （鲤中街道办事处主任） | 118.5848453 | 24.9177032 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 45 | 鲤中街道 | 八卦沟 | 内沟河 | 涂门水闸 | 郑炜煊 （鲤中街道办事处主任） | 118.5891015 | 24.9151397 | △拟采购第三方人工监测 |
| - 46 | 鲤中街道 海滨街道 | 笋浯溪 | 内沟河 | 新门街533-3号 | 郑炜煊 （鲤中街道办事处主任） 王泽凯 （海滨街道办事处主任） | 118.590266 | 24.903127 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 47 | 鲤中街道 海滨街道 | 南环城河 | 内沟河 | 公路局大厦 | 郑炜煊 （鲤中街道办事处主任） 王泽凯 （海滨街道办事处主任） | 118.5955569 | 24.9111434 | △拟采购第三方人工监测 |
| - 48 | 海滨街道 | 排洪沟 B段 | 内沟河 | 新门水闸 | 王泽凯 （海滨街道办事处主任） | 118.579791 | 24.898283 | △拟采购第三方人工监测 |
| - 49 | 海滨街道 | 八卦沟 | 内沟河 | 府文庙 | 王泽凯 （海滨街道办事处主任） | 118.5780787 | 24.9102401 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 50 | 海滨街道 | 八卦沟 | 内沟河 | 涂门街82号（中闽百汇） | 王泽凯 （海滨街道办事处主任） | 118.5970309 | 24.9096452 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 51 | 海滨街道 | 三堡 八卦沟 | 内沟河 | 市舶司 | 王泽凯 （海滨街道办事处主任） | 118.5930731 | 24.9104839 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 52 | 海滨街道 | 笋浯溪 | 内沟河 | 江滨北路桥 | 王泽凯 （海滨街道办事处主任） | 118.5806451 | 24.9185824 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 53 | 海滨街道 | 笋浯溪 | 内沟河 | 伍堡街275号 （海滨老协会水门分会） | 王泽凯 （海滨街道办事处主任） | 118.5913221 | 24.9083346 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 54 | 海滨街道 临江街道 | 笋浯溪 | 内沟河 | 金山水闸 | 王泽凯 （海滨街道办事处主任） 杨鹭桐 （临江街道办事处主任） | 118.591667 | 24.902333 | △拟采购第三方人工监测 |
| - 55 | 临江街道 | 七中沟 | 内沟河 | 海关水闸 | 杨鹭桐 （临江街道办事处主任） | 118.5934998 | 24.8985174 | 拟采购第三方人工监测 |
| 56 | 临江街道 | 七中沟 | 内沟河 | 德济门遗址 | 杨鹭桐 （临江街道办事处主任） | 118.5955974 | 24.9001889 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 57 | 临江街道 | 南环城河 | 内沟河 | 传春幼儿园 | 杨鹭桐 （临江街道办事处主任） | 118.5976859 | 24.8972637 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 58 | 临江街道 | 南环城河 | 内沟河 | 富美水闸 | 杨鹭桐 （临江街道办事处主任） | 118.582972 | 24.894414 | △拟采购第三方人工监测 |
| - 59 | 北峰污水处理厂 | 笋浯溪 | 内沟河 | 笋江公园内临漳外渠 | / | 118.5789759 | 24.9224755 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 60 | 丰泽区 | 排洪沟A段 | 内沟河 | 中石化北门加油站 | / | 118.597334 | 24.916068 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 61 | 丰泽区 | 排洪沟B段 | 内沟河 | 龙头山公交站旁 | / | 118.5873 | 24.89394 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 62 | 丰泽区 | 东环城河 | 内沟河 | 仁凤街228号 | / | 118.501637 | 24.931393 | △拟采购第三方人工监测 |
| - 63 | 丰泽区 | 南环城河 | 内沟河 | 汇金广场旁 | / | 118.5977174 | 24.8987509 | 拟采购第三方人工监测 |
| - 64 | 丰泽区 | 田安渠 | 内沟河 | 温陵南路3号 （汇金广场公寓） | / | 118.5873 | 24.89394 | △拟采购第三方人工监测 |
| - 65 | 南安市 | 玉田渠 | 内沟河 | 伍峰 | / | 118.501637 | 24.931393 | △拟采购第三方人工监测 |
| - 66 | 南安市 | 玉田渠 | 内沟河 | 常泰路桥涵 | / | 118.5280697 | 24.9380371 | 拟采购第三方人工监测 |

备注：1.《方案》共设置区域水质综合评价断面66个（包含责任边界断面29个）。其中，江南街道8个，浮桥街道13个，金龙街道6个，常泰街道11个，开元街道2个，鲤中街道7个，海滨街道11个，临江街道6个，其他8个。

2.66个责任边界断面共涉及23条河流。

3.“△”为市级拟建自动监测站。